

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Новгородская область Новгородский район**

**Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.06.2020 № 54

п. Тёсово-Нетыльский

**Об утверждении реестра**

**противопожарных водоемов**

            В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения и по результатам проведённой инвентаризации

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить реестр противопожарных водоемов, расположенных на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения (приложение 1).

2. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населённых пунктов Тёсово-Нетыльского сельского поселения (приложение 2).

3. Постановление от 15.08.2015 № 68 «Об утверждении реестра противопожарных водоёмов» считать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тёсово-Нетыльский Официальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.new.tnadm](http://www.new.tnadm). ru.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.А.Фадеев

Приложение 1

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

Тёсово-Нетыльского

сельского поселения

от 25.06.2020 № 54

**РЕЕСТР**

**противопожарных водоёмов, расположенных на территории**

**Тёсово-Нетыльского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта** | **Место расположения объекта** | |
| **Населённый пункт** | **улица, дом** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  | ул. Электросеть (старый ГСМ) |
| 2 | пер. Фрезерный (напротив д. № 21) |
| 3 | ул. Советская, за д. № 76 |
| 4 | ул. Советская, д. № 11 |
| 5 | ул. Тёсовская, д. № 1 (газ. участок) |
| 6 | ул. Советская, д. № 26 |
| 7 | ул. 2-Линия у д. № 1 |
| 8 | ул. Банковская, д. № 27 |
| 9 | ул. 2-Линия, д. № 76 |
| 10 | ул. Пионерская, д. № 72 |
| 11 | ул. Возрождения (у конторы ОРСа) |
| 12 | ул. Железнодорожная, д. № 16 |
| 13 | ул. Железнодорожная, д. № 7 |
| 14 | ул. Комсомольская, д. № 12 |
| 15 | ул. Красноармейская, за д. № 18 |
| 16 | ул. Красноармейская, д. № 79 |
| 17 | ул. Октябрьская, д. № 60 |
| 18 | пер. Лесной, напротив д. № 6 |
| 19 | ул. Совхозная у д. № 1 |
| 20 | ул. Братская у д. № 20 |
| 21 | пер. Партизанский, д. № 10 |
| 22 | у пилорамы |
| 23 | **Пожарный водоём** | **д. Финёв Луг** | у д. № 59 |
| 24 | ул. Владимирская, д. № 30 |
| 25 | ул. Мелиоративная, д. № 11 |
| 26 | ул. Мелиоративная, д. № 19 |
| 27 | ул. Мелиоративная, д. № 4 |
| 28 | ул. Новая, д. № 32 |
| 29 | ул. Владимирская, д. 21 |
| 30 | **Пожарный водоём** | **д. Пятилипы** | у поворота на д. Гузи |
| 31 | **Пожарный водоём** | **п.Кересть** | ул. Новая, д. № 17 |
| 32 | ул. Новая, д. № 4 |
| 33 | ул. Рабочая, д. № 7 |
| 34 | у бывшего ДК |
| 35 | **Пожарный водоём** | **д. Село-Гора** | возле многоквартирного жилого дома № 1 |
| 36 | ул. Черепанова, напротив д. № 77 |
| 37 | **Пожарный водоём** | **д. Долгово** | в 150 м от д. № 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 38 | **Пожарный водоём** | **пос. Тесовский** | ул. Центральная, д. № 4 у дороги |
| 39 | ул. Центральная, д. № 8 в 100 м от дороги |
| 40 | ул. Торфяников, д. № 17 у дороги |
| 41 | ул. Механическая, за д. № 4 у дороги |
| 42 | ул. Пионерская, д. № 22 а 100м от дороги |
| 43 | ул. Овражная, д. № 8 у дороги |
| 44 | ул. Лесная, д. № 2 |
| 45 | ул. Лесная, д. № 19 |
| 46 | ул. Фрезерная, за д. № 15, 200м от дороги |
| 47 | ул. Театральная, д. № 1, 300 м от дороги |
| 48 | ул. Центральная, д. № 14 в 100 м от дороги |

   Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Тёсово-Нетыльского

сельского поселения

от 25.06.2020 № 54

**Правила учета и проверки**

**наружного противопожарного водоснабжения на территории**

**Тёсово-Нетыльского сельского поселения**

**1.Общие положения**

1.1. Настоящие Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Тёсово-Нетыльского сельского поселения (далее – Правила) действуют на всей территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения

1.2. Подразделения Государственной противопожарной службы (далее – ГПС) имеют право на беспрепятственный въезд на территорию поселения для заправки водой из источников наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНПВ), необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

1.3. Направление движения к ИНПВ должно обозначаться указателями.

1. **Учет и порядок проверки наружного противопожарного водоснабжения**

2.1. Проверка ИНПВ производится не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением актов в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.

2.2. При проверке пожарного водоема проверяется:

— наличие на видном месте указателя установленного образца;

— возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоёму;

— степень заполнения водой и возможность его пополнения;

— наличие площадки (пирса) для забора воды;

— наличие проруби (при установлении устойчивого ледяного покрова на поверхности пожарного водоёма).

2.3. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНПВ, расположенных на территории поселения.

2.4. По результатам инвентаризации составляется реестр ИНПВ, расположенных на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения, в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам.

1. **Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения**

3.1. Собственники ИНПВ, обязаны после получения сообщения о неисправности ИНПВ, произвести устранение выявленных неисправностей. В случае проведения капитального ремонта или замены ИНВП сроки согласовываются с ГПС.

3.2. Содержание ИНПВ проводится за счет средств собственника ИНПВ.

1. **Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в теплый период**

4.1. Ежегодно в теплый период производится:

— очистка пожарных водоемов от загрязнения (растительные остатки, бытовой мусор и т.п.) по мере загрязнения, но не менее 1 раза в 3 месяца;

— проверка уровня воды в пожарных водоёмах не менее 1 раза в 3 месяца;

— проверка подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей не менее 1 раза за период.

В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован.

1. **Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в зимний период**

5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка ИНПВ к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

— проверить уровень воды в пожарных водоёмах;

— произвести очистку от снега и льда подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей;

— при образовании устойчивого ледяного покрова на поверхности воды пожарного водоема устраивать прорубь, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

Приложение 1

к правилам учета и проверки

наружного противопожарного

водоснабжения на территории

Тёсово-Нетыльского

сельского поселения

**АКТ**

**проверки пожарного водоема**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « \_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарного водоема.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Местоположение** | **Наличие указателя** | **Наличие подъезда** | **Наличие площадки (пирса)** | **Объем воды** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Заключение:** |
|  |
| (наименование пожарного водоема) |
| Действующий / Недействующий |
| (ненужное зачеркнуть) |

Приложение 2

к правилам учета и проверки

наружного противопожарного

водоснабжения на территории

Тёсово-Нетыльского

сельского поселения

**Реестр**

**источников наружного противопожарного водоснабжения,** **расположенных на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта** | **Место расположения объекта** | **Состояние**  **(действующий/недействующий)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Пожарный водоём |  |  |