Общество с ограниченной ответственностью «География»

Генеральный план Тёсово-Нетыльского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области

Положения о территориальном планировании Том I

Генеральный директор А.В. Шахтарин Руководитель проекта Е.С. Шахтарина Великий Новгород, 2015 г

# Содержание

Содержание	2

1. Общие положения	3

2. Сведения о размещении объектов	5

3. Параметры функциональных зон	11

3.1. Предложения по функциональному зонированию	11

4. Приложения	13

4.1. Карта границ населённых пунктов	13

4.2 Карта функциональных зон поселения	14

4.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения                                                          15

# 1. Общие положения

Генеральный план Тёсово-Нетыльского сельского поселения Новгородского района Новгородской области разработан на основании:

Муниципального контракта, от 18.06.2015 г. между ООО «География» и Администрацией Новгородского муниципального района.

Областного закона от 17 января 2005 года № 400-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений».

Областного закона от 1 апреля 2014 года № 533-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы».

Картографического материала масштаба 1:10000 разработанного ВИСХАГИ в 1985 г.

Ортофотопланов масштаба 1:10000 разработанного ВИСХАГИ в 2009 г.

Ортофотопланов масштаба 1:2000 разработанного ВИСХАГИ в 2009 г.

Методических рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждённых «Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации» от 26.05.2011 №244

Градостроительного кодекса Российской Федерации  от 29.12.2004г. №190-ФЗ.

Граница территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения отображена в соответствии с текстовым описанием границ Тёсово-Нетыльского сельского поселения в Новгородском муниципальном районе в областном законе от 17 января 2005 года № 400-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений»

Наименования, входящих в Тёсово-Нетыльское сельское поселение 21 населённых пункта, и их статус (посёлок, деревня) приняты в соответствии с областным законом от 17 января 2005 года № 400-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» в редакции областного закона от 1 апреля 2014 г. №533-ОЗ«О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы»

В работе приняты следующие сроки подготовки генерального плана и его реализации:

- исходный год – современное состояние 2015 г.;

- расчетный срок – 2035 г.

Подготовка генерального плана Тёсово-Нетыльского сельского поселения осуществляется в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации на основании:

- результатов инженерных изысканий, имеющихся в фондах и архивах.

- требований законодательных и нормативно-правовых документов Российской Федерации, Новгородской области.

- муниципальных правовых актов Тёсово-Нетыльского сельского поселения и Новгородского муниципального района, в т.ч. Устава муниципального образования Тёсово-Нетыльского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области.

Основными документами по обоснованию мероприятий территориального планирования Тёсово-Нетыльского сельского поселения являются:

- схемы территориального планирования Российской Федерации;

- схема территориального планирования Новгородской области;

- схема территориального планирования Новгородского муниципального района;

Содержание генерального плана определено ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, техническим заданием муниципального контракта на выполнение работы.

В настоящем документе приняты следующие сокращения:

посёлок – п.;

деревня – д.;

железнодорожная станция – ж/д ст.;

человек – чел.;

полигон твёрдых бытовых отходов – ТБО;

санитарно-защитная зона - СЗЗ;

детские сады – ДС;

средняя общеобразовательная школа - СОШ;

фельдшерско-акушерский пункт - ФАП;

культурно-досуговый центр – КДЦ;

основная общеобразовательная школа – ООШ;

автомобильная дорога - а/д (в таблицах);

нет данных – н/д (в таблицах)

# 2. Сведения о размещении объектов

Сведения о планируемых к размещению на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения объектах капитального строительства федерального значения, отсутствуют.

Сведения об объектах капитального строительства, планируемых к размещению на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения:

Объекты капитального строительства регионального значения, планируемые для размещения на территории поселения

| №п/п | Назначение объекта регионального или межмуниципального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта, функциональная зона размещения | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участки недр местного значения |  |  |  |  |  |
| 1. | Участки недр местного значения | "Село Гора" | песок, песчано-гравийная смесь, площадь 0,113 кв. км, прогнозные ресурсы по категории Р1 - 50 тыс. куб. м | Новгородский район, вблизи д. Село Гора | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 2 | Участки недр местного значения | "Урочище Огорели-1" | песок, площадь 8,61 кв. км, прогнозные ресурсы по категории Р3 - 1 млн. куб. м | Новгородский район, 2 км на восток, северо-восток от д. Огорелье | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 3 | Участки недр местного значения | "Озеро Липово" | сапропель, площадь 2,9 кв. км, прогнозные ресурсы по категории Р1 - 770 тыс. куб. м | Новгородский район, Тёсово-Нетыльское сельское поселение | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 4 | Участки недр местного значения | "Черный Остров" участок N 2 | песчано-гравийная смесь | Новгородский район, 1,7 км на запад от п. Тёсовский | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 5 | Участки недр местного значения | "Тёсово-Нетыльское" участок "II-III" | торф | Новгородский район, 6 км на восток, северо-восток от п. Тёсовский | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 6 | Участки недр местного значения | "Недомысли" | песок, валунно-гравийно-песчаная смесь | Новгородский район, 6 км к северу от п. Тёсовский | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 7 | Участки недр местного значения | "Вдицко-3" | песок, песчано-гравийная смесь | Новгородский район, 2 км на юго-запад от д. Вдицко | Новгородский район, в 1,0 км на северо-восток от с. Бронница |
| 8 | Участки недр местного значения | "Курская Гора" | песчано-гравийная смесь | Новгородский район, 4,5 км на юго-запад от п. Тёсовский | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 9 | Участки недр местного значения | "Курская Гора" участок "Южный" | песок | Новгородский район, 5 км на юго-запад от Тёсово-2 | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 10 | Участки недр местного значения | "Курская Гора" участок "Северный" | песок, валунно-гравийно-песчаная смесь | Новгородский район, 5 км на юго-запад от Тёсово-2 | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| Инвестиционные площадки для размещения сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |
| 1 | Инвестиционная площадка | "Гузи, Пятилипы" | площадь 250 га | Новгородский район, Тёсово-Нетыльское сельское поселение, район дд. Пятилипы, Гузи | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Объекты связи, I этап до 2022 года |  |  |  |  |  |
| 1. | Объект капитального строительства в области связи | строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания (I - IV этап) | переход от аналогового к цифровому телевидению | Новгородская область | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Сведения об объектах местного значения, планируемых к размещению на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения:

| №п/п | Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристики зон с особыми условиями использования территории (размеры санитарно-защитных, охранных зон,м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение поселения |  |  |  |  |
| 1 | Электроснабже-ние | реконструкция ВЛ-0,4 кВ (л-1) и КТП-63 | д.Раптица и в д.Поддубье Тесово-Нетыльского сельского поселения |  |
| 2 | Электроснабже-ние | Строительство новой КТП разукрупнения ВЛ 0,4 кВ | на ул. 2-я линейная в районе дома № 51 от КТП5. пос. Тёсово-Нетыльский |  |
| 3 | Электроснабже-ние | Строительство новой КТП 100 кВА, разукрупнения ВЛ 0,4 кВ | на территории производственной базы от КТП4. пос. Тёсово-Нетыльский |  |
| 4 | Электроснабже-ние | Реконструкция ВЛ -6кВ от ПС "Рогавка" фидер № 01. Замена неизолированных проводов на изолированный СИП – 7,7 км | п. Тесово-Нетыльский |  |
| Водоснабжение и водоотведение поселения |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение | Реконструкция насосной станции ВНС-2-го подъёма с увеличением мощности | п. Тёсовский, Функциональная зона: зона объектов производственного (III-V классов) опасности, транспортно-логистического, складского назначения | 20 |
| 2 | Водоснабжение | Строительство новых участков кольцевых сетей объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода Ø160мм и Ø110мм с тупиковыми участками | п. Тёсовский | 5 |
| 3 | Водоснабжение | Реконструкция сетей | п. Тёсовский | 5 |
| 4 | Водоснабжение | Строительство кольцевой сети Ø225 мм для обеспечения пожарной безопасности общественных зданий и зданий коммунального назначения | п. Тёсово-Нетыльский | 5 |
| 5 | Водоснабжение | Строительство водоводов 2Ø280 мм от насосной II подъёма до кольцевой сети Ø225 мм. | п. Тёсово-Нетыльский | 5 |
| 6 | Водоснабжение | Поэтапная замена уличного водопровода на Ø110 мм с кольцеванием её с магистральными сетями водопровода Ø225 мм и Ø160 мм. | п. Тёсово-Нетыльский | 5 |
| 7 | Водоотведение | Строительство канализационных очистных сооружений производительностью до 300 м³/сут, с блоком контейнерного типа полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1категории | п. Тёсовский, Функциональная зона: зона объектов производственного (III-V классов) опасности, транспортно-логистического, складского назначения | санитарно-защитная зона определяется проектом |
| 8 | Водоотведение | Реконструкция существующей канализационной насосной стации КНС№1 | п. Тёсовский, Функциональная зона: зона объектов производственного (III-V классов) опасности, транспортно-логистического, складского назначения | 15 |
| 9 | Водоотведение | Строительство самотечных канализационных сетей Ø200мм. | п. Тёсовский | 3 |
| 10 | Водоотведение | Строительство новой канализационной насосной станции | п. Тёсовский, Функциональная зона: зона объектов производственного (III-V классов) опасности, транспортно-логистического, складского назначения | 15 |
| 11 | Водоотведение | Реконструкция сетей | п. Тёсовский | 5 |
| 12 | Водоотведение | Строительство КОС до 700 м3/сут | п. Тёсово-Нетыльский. Функциональная зона: зона объектов производственного (III-V классов) опасности, транспортно-логистического, складского назначения | санитарно-защитная зона определяется проектом |
| 13 | Водоотведение | Реконструкция от перекрёстка ул. Школьной и ул. Советская и далее вдоль ул. Школьная существующего коллектора на коллектор увеличенного диаметра (ø300), до существующей КНС | п. Тёсово-Нетыльский | 15 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Теплоснабжение | Реконструкция участков сетей теплоснабжения | п. Тёсово-Нетыльский, п. Тёсовский | 5 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Газоснабжение | Строительство сетей газоснабжения по территории поселения до ГРП и ГРУ | Тёсово-Нетыльское сельское поселение | 7-10 (уточняется проектной документацией) |
| Образование |  |  |  |  |
|  | дошкольное образовательное учреждение №3 | реконструкция здания на 115 мест | п. Тёсово-Нетыльский | Не требуется |
| Мероприятия по планируемому размещению объектов капитального строительства в сфере производства |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Тесовское» | сохранение объемов добычи полезных ископаемых | Новгородский район, Тёсово-Нетыльское сельское поселение, функциональная зона: зона объектов производственного (III-V классов) опасности, транспортно-логистического, складского назначения | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| Мероприятия по планируемому размещению объектов капитального строительства автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильные дороги | Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | Населенные пункты Тёсово-Нетыльского сельского поселения | - |

3. Параметры функциональных зон

# 3.1. Предложения по функциональному зонированию

Установление функциональных зон является одним из основных мероприятий территориального планирования при разработке проекта генерального плана поселения.

Устанавливаются следующие функциональные зоны:

- Жилые зоны;

- общественно-деловые;

- производственные зоны:

- зоны сельскохозяйственного назначения;

- рекреационные зоны;

- зоны специального назначения;

- зона водных объектов

- зона лесов

| Жилые зоны |  | площадь |  | % от общей площади |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 1790,997 |  | 1,82 |
| Ж2 | Зона застройки многоквартирными жилыми домами |  | 23,7 |  | 0,02 |
|  | Итого |  | 1814,697 |  |  |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |  |
| ОД | зона общественно- деловой застройки, застройки объектов социально-культурного назначения |  | 11,36 |  | 0,01 |
|  | Итого |  | 11,36 |  |  |
| Производственные зоны |  |  |  |  |  |
| П1 | зона объектов производственного назначения (III-V классов) опасности, транспортно-логистического, складского назначения |  | 3460,689 |  | 2,93 |
| П2 | зона объектов производственного назначения (I-II классов) опасности |  | 2,2 |  |  |
| Рекреационные зоны-------------- |  |  |  |  |  |
| Р1 | Зона рекреационного назначения |  | 11,03 |  | 0,01 |
|  | Итого |  |  |  |  |
| Зоны специального назначения |  |  |  |  |  |
| К1 | зона кладбищ |  | 11,69 |  | 0,01 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |
| Сх1 | зона сельскохозяйственных угодий за границами населенных пунктов |  | 2044,61 |  | 16,9 |
| Сх2 | зона объектов сельскохозяйственного назначения в границах населенных пунктов |  | 8,47 |  | 0,01 |
| Сх3 | Зона дачных садоводческих хозяйств |  | 555,54 |  | 0,6 |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Зона водных объектов |  | 3798,92 |  | 3,86 |
|  | Зона лесов |  | 66708,53 |  | 66,84 |
| Всего |  |  | 98471,70 |  | 100 |

# 4. Приложения

# 4.1. Карта границ населённых пунктов и планируемого размещения объектов местного значения

# 4.2. Карта функциональных зон поселения

# 4.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения